## 20260331
サンプリングレート（SR）の推算値の一覧
作成日：2026年3月31日
| CAS番号 | 物質名 | SR (L/(min)) | SR (µg/(ppm・min)) | 脱着溶媒 | 脱着溶媒量 （mL） | 脱着時間 （hour） | 脱着率 （％） | 管理濃度 | 8時間 濃度基準値 | 短時間 濃度基準値 | 産衛学会 許容濃度 | ACGIH TLV-TWA | ACGIH TLV-STEL | ACGIH TLV-Ceiling limit
1 | 100-40-3 | 4-ビニル-1-シクロヘキサン | 0.050034 | 0.22137 | CS2 | 2 | 1 | 110 | - | - | - | 未設定 | 0.1 ppm 0.44 mg/m3 | - | -
2 | 100-41-4 | エチルベンゼン | 0.050205 | 0.21801 | CS2 | 2 | 1 | 97.46 | 20 ppm | - | - | 20 ppm 87 mg/m3（皮） | 20 ppm | - | -
3 | 100-42-5 | スチレン | 0.052302 | 0.22279 | CS2 | 2 | 1 | 77.235 | 20 ppm | - | - | 10 ppm 42.6 mg/m3（皮） | 10 ppm | 20 ppm | -
4 | 100-43-6 | 4-ビニルピリジン | 0.05064 | 0.21776 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
5 | 100-44-7 | 塩化ベンジル | 0.049239 | 0.25493 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 1 ppm | - | -
6 | 100-51-6 | ベンジルアルコール | 0.05442 | 0.24069 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mg/m3 最大許容濃度 | 未設定 | 未設定 | -
7 | 100-74-3 | N‐エチルモルホリン | 0.04521 | 0.21296 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 未設定 | 5 ppm | - | -
8 | 101-14-4 | 3.3`ジクロロ-4,4`ジアミノジフェニルメタン | 0.032281 | 0.35272 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 0.005 mg/m3 | - | - | 0.005 mg/m3（皮） | 0.01 ppm 0.11 mg/m3 (Inhalable fraction and vapor) (Skin; BEI) | - | -
9 | 103-11-7 | アクリル酸2-エチルヘキシル | 0.032351 | 0.24383 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
10 | 103-65-1 | n-プロピルベンゼン | 0.044912 | 0.22077 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
11 | 104-51-8 | n-ブチルベンゼン | 0.040528 | 0.22248 | - | - | - | - | - | - | - | 未規制 | 未規制 | 未規制 | -
12 | 104-76-7 | 2-エチルヘキサノール | 0.041033 | 0.21856 | - | - | - | - | - | - | - | 1 ppm 5.3 mg/m3 | 5 ppm（A3） | - | -
13 | 105-37-3 | プロピオン酸エチル | 0.052784 | 0.22048 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
14 | 105-46-4 | 酢酸sec-ブチル | 0.048409 | 0.22999 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm 238 mg/m3 | 150 ppm 712 mg/m3 | -
15 | 106-35-4 | n-ブチルエチルケトン | 0.044122 | 0.20606 | CS2 | 2 | 1 | 93 | - | 70 ppm | - | 未設定 | 50 ppm | 75 ppm | -
16 | 106-42-3 | p-キシレン | 0.050037 | 0.21727 | CS2 | 2 | 1 | 95.9025 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 217 mg/m3 | 100 ppm 434 mg/m3 | 150 ppm 651 mg/m3 | -
17 | 106-43-4 | 4-クロロトルエン | 0.049499 | 0.25626 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
18 | 106-44-5 | p-クレゾ-ル | 0.054653 | 0.24172 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 5 ppm | - | - | 5 ppm 22 mg/m3 | 20 mg/m3 | - | -
19 | 106-46-7 | p－ジクロロベンゼン | 0.059938 | 0.36033 | CS2 | 2 | 1 | 88 | - | 10 ppm | - | 10 ppm 60 mg/m3 | 10 ppm 60 mg/m3 | - | -
20 | 106-47-8 | p-クロロアニリン | 0.050181 | 0.26182 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 未設定 | - | -
21 | 106-63-8 | アクリル酸イソブチル | 0.044887 | 0.2353 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | -
22 | 106-65-0 | コハク酸ジメチル | 0.04203 | 0.25122 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
23 | 106-68-3 | 3-オクタノン | 0.040161 | 0.21059 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | -
24 | 106-89-8 | エピクロロヒドリン | 0.068118 | 0.25779 | CS2 | 2 | 1 | 85 | - | 0.5 ppm | - | 未設定 | 0.1 ppm 0.38 mg/m3（Skin; DSEN） | -
25 | 106-91-2 | メタクリル酸2,3-エポキシプロピル | 0.041549 | 0.24156 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 ppm 0.06 mg/m3（皮） | 未設定 | 未設定 | -
26 | 106-94-5 | 1-ブロモプロパン | 0.067762 | 0.34086 | CS2 | 2 | 1 | 110 | - | 0.1 ppm | - | 0.5 ppm 2.5 mg/m3 | 0.1 ppm 0.5 mg/m3 | - | -
27 | 106-97-8 | n-ブタン | 0.07003 | 0.16647 | - | - | - | - | - | - | - | 500 ppm 1,200 mg/m3 | 1,000 ppm 2,370 mg/m3 (Explosion Hazard) (Butane, isomers) | - | -
28 | 106-99-0 | 1,3-ブタジエン | 0.076417 | 0.16906 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 2 ppm 4.4 mg/m3 | - | -
29 | 107-05-1 | 塩化アリル | 0.071673 | 0.22434 | CS2 | 2 | 1 | 97 | - | 1 ppm | - | 未設定 | 1 ppm（Skin） | 2 ppm（Skin） | -
30 | 107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | 0.064191 | 0.25981 | CS2 | 2 | 1 | 95.6333 | 10 ppm | - | - | 10 ppm 40 mg/m3 | 10 ppm 40 mg/m3 |  | -
31 | 107-07-3 | エチレンクロロヒドリン | 0.072101 | 0.23745 | CS2 | 2 | 1 | 67.7 | - | 2 ppm | - | 未設定 | - | - | 1 ppm 3.3 mg/m3 (Skin)
32 | 107-12-0 | プロピオニトリル | 0.063494 | 0.14304 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
33 | 107-13-1 | アクリロニトリル | 0.071397 | 0.15494 | - | - | - | - | 2 ppm | - | - | 2 ppm 4.3 mg/m3（皮） | 2 ppm 4.3 mg/m3 | - | -
34 | 107-18-6 | アリルアルコ-ル | 0.08036 | 0.19089 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 0.5 ppm | - | 1 ppm 2.4 mg/m3(皮) | 0.5 ppm 1.19 mg/m3 (Skin) | 未設定 | 未設定
35 | 107-19-7 | プロパギルアルコール | 0.08085 | 0.18538 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 1 ppm（Skin） | - | -
36 | 107-21-1 | エチレングリコール | 0.081279 | 0.20634 | - | - | - | - | - | 10 ppm | 50 ppm | 未設定 | - | C 100 mg/m3 （Aerosol only) | -
37 | 107-25-5 | ビニルメチルエーテル | 0.080945 | 0.19228 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
38 | 107-30-2 | クロロメチルメチルエーテル | 0.070079 | 0.23076 | - | - | - | - | - | - | - | - | あらゆるルートのばく露を可能な限り低レベルに抑えるような管理が必要である。 | - | -
39 | 107-31-3 | ギ酸メチル | 0.090919 | 0.2233 | CS2 | 2 | 1 | 91 | - | 50 ppm | 100 ppm | 未設定 | 100 ppm | 150 ppm | -
40 | 107-41-5 | 2-メチル-2,4-ペンタンジオール （別名：ヘキシレングリコール） | 0.043755 | 0.21149 | - | - | - | - | - | 120 mg/m3 | - | 未設定 | 25 ppm | 50 ppm 10 mg/m3 | -
41 | 107-46-0 | ヘキサメチルジシロキサン | 0.035798 | 0.23775 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
42 | 107-83-5 | 2-メチルペンタン | 0.052843 | 0.18626 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 500 ppm 1,760 mg/m3 | 1,000 ppm 3,500 mg/m3 | -
43 | 107-87-9 | メチルプロピルケトン | 0.055374 | 0.19507 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 150 ppm 529mg/m3 | - | -
44 | 107-98-2 | プロピレングリコ-ルモノメチルエーテル | 0.061659 | 0.22727 | CS2 | 2 | 1 | 93 | - | 50 ppm | - | 未設定 | 50 ppm | 100 ppm | -
45 | 108-03-2 | 1-ニトロプロパン | 0.057972 | 0.21123 | - | - | - | - | - | 2 ppm | - | 未設定 | 25 ppm | - | -
46 | 108-05-4 | 酢酸ビニル | 0.064472 | 0.22701 | CS2 | 2 | 1 | 97 | - | 10 ppm | 15 ppm | 未設定 | 10 ppm 35 mg/m3 | 15 ppm 53 mg/m3 | -
47 | 108-10-1 | メチルブチルイソケトン | 0.050074 | 0.20513 | CS2 | 2 | 1 | 99.8292 | 20 ppm | - | - | 20 ppm 82 mg/m3（皮） | 20 ppm | 75 ppm | -
48 | 108-11-2 | 4-メチル-2-ペンタノール | 0.060315 | 0.25204 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 20 ppm | 40 ppm | -
49 | 108-20-3 | イソプロピルエーテル | 0.052601 | 0.21983 | CS2 | 2 | 1 | 95 | - | 250 ppm | 500 ppm | 未設定 | 250 ppm 1,040 mg/m3 | 310 ppm 1,300 mg/m3 | -
50 | 108-21-4 | 酢酸イソプロピル | 0.054322 | 0.22691 | CS2 | 2 | 1 | 96.2667 | 100 ppm | - | - | 100 ppm | - | - | -
51 | 108-38-3 | m-キシレン | 0.049975 | 0.21701 | CS2 | 2 | 1 | 95.9025 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 217 mg/m3 | - | - | -
52 | 108-39-4 | m-クレゾール | 0.054653 | 0.24172 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 5 ppm | - | - | 5 ppm 22 mg/m3 | - | - | -
53 | 108-42-9 | m-クロロアニリン | 0.050305 | 0.26247 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
54 | 108-65-6 | プロピレングリコールメチルエーテルアセタート | 0.045054 | 0.24353 | CS2 | 2 | 1 | 103.3 | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
55 | 108-67-8 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 0.044519 | 0.21886 | CS2 | 2 | 1 | 87 | - | - | - | 25 ppm 120 mg/g3 | 未設定 | 未設定 | 未設定
56 | 108-83-8 | ジイソブチルケト ン | 0.038212 | 0.22224 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 25 ppm 145 mg/m3 | 未設定 | 未設定
57 | 108-86-1 | ブロモベンゼン | 0.056641 | 0.36374 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
58 | 108-87-2 | メチルシクロヘキサン | 0.045372 | 0.18221 | - | - | - | - | - | - | - | 400 ppm 1,600 mg/m3 | 400 ppm 1,610 mg/m3 | - | -
59 | 108-88-3 | トルエン | 0.057101 | 0.21518 | CS2 | 2 | 1 | 96.2667 | 20 ppm | - | - | 50 ppm 188 mg/m3（皮） | 20 ppm | - | -
60 | 108-90-7 | クロロベンゼン | 0.056599 | 0.26056 | CS2 | 2 | 1 | 95 | 10 ppm | - | - | 10 ppm 46 mg/m3 | 10 ppm | - | -
61 | 108-93-0 | シクロヘキサノール | 0.057462 | 0.23539 | CS2 | 2 | 1 | 87.2575 | 25 ppm | - | - | 25 ppm 102 mg/m3 | 50 ppm 206 mg/m3 (Skin) | - | -
62 | 108-94-1 | シクロヘキサノン | 0.057025 | 0.22892 | CS2 | 2 | 1 | 97.8975 | 20 ppm | - | - | 25 ppm 100 mg/m3 | 20 ppm | 50 ppm Skin | -
63 | 108-95-2 | フェノール | 0.062766 | 0.24159 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 5 ppm 19 mg/m3（皮） | 5 ppm (Skin) | - | -
64 | 109-59-1 | エチレングリコールモノイソプロピルエーテル | 0.053795 | 0.22915 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 25 ppm | - | -
65 | 109-60-4 | 酢酸-n-プロピル | 0.052837 | 0.2207 | CS2 | 2 | 1 | 97.2167 | 200 ppm | - | - | 200 ppm 830 mg/m3 | - | - | -
66 | 109-66-0 | n-ペンタン | 0.059344 | 0.17512 | - | - | - | - | - | 1,000 ppm | - | 300 ppm 880 mg/m3 | 1000 ppm (as Pentane, all isomers) | - | -
67 | 109-69-3 | 1-クロロブタン | 0.0574 | 0.21732 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
68 | 109-73-9 | n-ブチルアミン | 0.062458 | 0.18684 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ppm 15 mg/m3（皮） | - | - | 5 ppm 15 mg/m3 (Skin)
69 | 109-86-4 | 2-メトキシエタノール | 0.067046 | 0.20865 | - | - | - | - | 0.1 ppm | - | - | 0.1ppm 0.31mg/m3（皮） | 0.1 ppm | - | -
70 | 109-87-5 | メチラール | 0.067568 | 0.2103 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 1,000 ppm | - | 未設定 | 1000 ppm | - | -
71 | 109-94-4 | ぎ酸エチル | 0.069205 | 0.20968 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | 100 ppm | -
72 | 109-99-9 | テトラヒドロフラン | 0.070465 | 0.20782 | CS2 | 2 | 1 | 92.7833 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 148 mg/m3（皮） | 50 ppm | 100 ppm、Skin | -
73 | 110-05-4 | ジ-tert-ブチルペルオキシド | 0.041405 | 0.24763 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
74 | 110-12-3 | 5-メチル-2-ヘキサノン | 0.04459 | 0.20825 | CS2 | 2 | 1 | 86 | - | 10 ppm | - | 未設定 | 20 ppm | 50 ppm | -
75 | 110-19-0 | 酢酸イソブチル | 0.048055 | 0.2283 | CS2 | 2 | 1 | 102.6 | 150ppm | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
76 | 110-43-0 | 2-へプタノン | 0.043853 | 0.20481 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | - | -
77 | 110-49-6 | エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 0.048221 | 0.23298 | CS2 | 2 | 1 | 85 | - | 1 ppm | - | 0.1ppm 0.48mg/m3（皮） | 0.1 ppm | - | -
78 | 110-54-3 | n-ヘキサン | 0.05169 | 0.18219 | CS2 | 2 | 1 | 95.48 | 40 ppm | - | - | 40 ppm 140 mg/m3 （皮） | 50 ppm （Skin, BEI; 0.5mg/L as 2,5-Hexanedione in urine at end of shift） | - | -
79 | 110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル | 0.059087 | 0.21779 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 5 ppm | - | - | 5 ppm 18 mg/cm3（皮） | 5 ppm | - | -
80 | 110-82-7 | シクロヘキサン | 0.059299 | 0.20412 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 100 ppm | - | 150 ppm 520 mg/m3 | 100 ppm | - | -
81 | 110-83-8 | シクロヘキセン | 0.061309 | 0.20597 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 20 ppm | - | -
82 | 110-86-1 | ピリジン | 0.064645 | 0.20914 | CS2 | 2 | 1 | 74 | - | 1 ppm | - | 未設定 | 1 ppm 3.1 mg/m3 | - | -
83 | 110-89-4 | ピぺリジン | 0.062624 | 0.21809 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
84 | 111-13-7 | 2-オクタノン | 0.039925 | 0.20936 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
85 | 111-15-9 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 0.04411 | 0.23843 | CS2 | 2 | 1 | 100.3833 | 5 ppm | - | - | 5 ppm 27 mg/m3 （皮） | 5 ppm （Skin, BEI; 40 mg/g creatinine at end of shift at end of workweek as 2-Ethoxyacetic acid in urine） | - | - |  |  | 111-30-8 | グルタルアルデヒド | C5H8O2 | 未設定 | 要確認 | 要確認 | 0.03ppm | - | 0.05ppm | 0.05ppm
86 | 111-27-3 | ヘキサノール | 0.049067 | 0.20506 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
87 | 111-36-4 | ブチルイソシアネート | 0.050799 | 0.20596 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
88 | 111-44-4 | ビス(2-クロロエチル)エーテル | 0.045293 | 0.26492 | CS2 | 2 | 1 | 69 | - | - | - | 15 ppm 88 mg/m3 （皮） | 5 ppm 29 mg/m3 | 10 ppm 58 mg/m3（Skin）
89 | 111-65-9 | n-オクタン | 0.041246 | 0.1927 | - | - | - | - | - | - | - | 300 ppm 1,400 mg/m3 | 300 ppm | - | -
90 | 111-66-0 | 1-オクテン | 0.042488 | 0.19499 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
91 | 111-76-2 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 0.047176 | 0.22803 | CS2 | 2 | 1 | 73.055 | 25 ppm | - | - | 20 ppm 97 mg/m3（皮） 最大許容濃度 | 20 ppm | - | -
92 | 111-77-3 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 0.048126 | 0.2365 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 未設定 | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
93 | 111-78-4 | 1,5-シクロオクタジエン | 0.04947 | 0.21886 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
94 | 111-84-2 | n-ノナン | 0.037509 | 0.19677 | CS2 | 2 | 1 | 93 | - | 200 ppm | - | 200 ppm 1,050 mg/m3 | 200 ppm | 未設定 | 未設定
95 | 111-87-5 | オクタノール | 0.04025 | 0.21439 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
96 | 1119-40-0 | グルタル酸ジメチル | 0.039458 | 0.25849 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
97 | 111-96-6 | ジエチレングリコールジメチルエーテル | 0.042495 | 0.23325 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
98 | 1120-21-4 | ウンデカン | 0.031882 | 0.20382 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
99 | 112-07-2 | エチレングリコ-ルモノブチルエ-テルアセタ-ト （別名：2-ブトキシエチルアセタ-ト)(EGBEA) | 0.038791 | 0.25418 | - | - | - | - | - | 20 ppm | - | 未設定 | 20 ppm 130 mg/m3 | - | -
100 | 112-25-4 | エチレングリコールモノヘキシルエーテル | 0.042349 | 0.28099 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
101 | 112-30-1 | 1-デカノール | 0.034 | 0.2201 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
102 | 112-34-5 | 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール （別名：ジエチレングルコールモノブチルエーテル) | 0.037109 | 0.24622 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 60 mg/m3 | - | 未設定 | 10 ppm 67.5 mg/m3 (IFV) | - | -
103 | 112-40-3 | n-ドデカン | 0.02945 | 0.20516 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
104 | 112-42-5 | 1-ウンデカノール | 0.031858 | 0.22452 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
105 | 117-81-7 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 0.018043 | 0.28821 | - | - | - | - | - | 1 mg/m3 | - | 5 mg/m3 | 2 ppm | 未設定 | 未設定
106 | 119-36-8 | サリチル酸メチル | 0.046768 | 0.28912 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 未設定 | - | - | -
107 | 119-61-9 | ベンゾフェノン | 0.035377 | 0.26365 | - | - | - | - | - | - | - | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度 | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles） PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles） | - | -
108 | 119-64-2 | 1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン | 0.042411 | 0.22931 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
109 | 120-82-1 | 1,2,4-トリクロロベンゼン | 0.04386 | 0.3255 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | 5 ppm
110 | 120-92-3 | シクロペンタノン | 0.078408 | 0.41689 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
111 | 121-69-7 | N,N－ジメチルアニリン | 0.043918 | 0.21767 | - | - | - | - | - | 25 mg/m3 | - | 5 ppm 25 mg/m3（皮） | 5 ppm 25 mg/m3 | 10 ppm 50 mg/m3 (Skin) | -
112 | 122-60-1 | グリシジルフェニルエーテル | 0.036694 | 0.22539 | - | - | - | - | - | 0.1 ppm | - | 未設定 | 0.1 ppm、0.6 mg/m3 (Skin;DSEN) | - | -
113 | 122-99-6 | 2-フェノキシエタノール | 0.046482 | 0.26267 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
114 | 123-19-3 | 4-ヘプタノン | 0.044325 | 0.20701 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | - | -
115 | 123-35-3 | ミルセン | 0.037294 | 0.20781 | CS2 | 2 | 1 | 90 | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
116 | 123-42-2 | ジアセトンアルコール | 0.050147 | 0.23824 | - | - | - | - | - | 20 ppm | - | 未設定 | 50ppm | - | -
117 | 123-51-3 | イソペンチルアルコール | 0.056148 | 0.20243 | CS2 | 2 | 1 | 75.5567 | 100 ppm | - | - | 100 ppm 360 mg/m3 | 100 ppm 361 mg/m3 | 125 ppm 452 mg/m3 | -
118 | 123-54-6 | アセチルアセトン | 0.054154 | 0.22177 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 25 ppm 102 mg/m3 | - | -
119 | 123-86-4 | 酢酸-n-ブチル | 0.047049 | 0.22353 | CS2 | 2 | 1 | 100.7 | 150 ppm | - | - | 100 ppm 475 mg/m3 | 未設定 | 未設定 | 未設定
120 | 123-91-1 | 1,4-ジオキサン | 0.065639 | 0.23654 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 10 ppm | - | - | 1 ppm 3.6 mg/m3（皮） | 20 ppm 72 mg/m3（Skin） | - | -
121 | 123-92-2 | 酢酸イソペンチル | 0.048755 | 0.25961 | CS2 | 2 | 1 | 99.75 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 266.3 mg/m3 | 未設定 | 未設定 | 未設定
122 | 124-18-5 | n-デカン | 0.034439 | 0.20041 | CS2 | 2 | 1 | 110 | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
123 | 124-48-1 | ジブロモクロロメタン | 0.071656 | 0.6104 | CS2 | 2 | 1 | 97 | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
124 | 126-98-7 | メタクリロニトリル | 0.059206 | 0.16246 | CS2 | 2 | 1 | 87 | - | 1 ppm | - | 未設定 | 1 ppm（Skin; A4） | - | -
125 | 126-99-8 | 2-クロロ-1, 3-ブタジエン （別名：クロロプレン） | 0.064106 | 0.23214 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 10 ppm | - | -
126 | 127-18-4 | テトラクロロエチレン | 0.051794 | 0.35129 | CS2 | 2 | 1 | 98.1983 | 50 ppm | - | - | 5 ppm 34 mg/m3（皮） ※暫定値 | 25 ppm | 100 ppm | -
127 | 127-19-5 | Ｎ,Ｎ－ジメチルアセトアミド | 0.052682 | 0.18772 | CS2 | 2 | 1 | 69 | - | 5 ppm | - | 5 ppm 18 mg/m3（皮） | 10 ppm（Skin） | - | - | ここまで
128 | 131-57-7 | オキシベンゼン | 0.042287 | 0.39475 | - | - | - | - | - | - | - | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles） PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles） * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | - | -
129 | 1321-74-0 | ジビニルベンゼン | 0.026459 | 0.14089 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
130 | 13466-78-9 | カレン | 0.039659 | 0.22099 | - | - | - | -
131 | 135-98-8 | sec-ブチルベンゼン | 0.041255 | 0.22647 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
132 | 137-32-6 | 2-メチルブタノール | 0.056024 | 0.20198 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
133 | 138-22-7 | 乳酸ノルマル-ブチ ル | 0.043493 | 0.26005 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 5 ppm | - | -
134 | 13838-16-9 | エンフルラン | 0.048279 | 0.36429 | - | - | - | - | - | 20 ppm | - | 未設定 | 75 ppm | - | -
135 | 138-86-3 | リモネン | 0.03716 | 0.20706 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
136 | 140-11-4 | 酢酸ベンジル | 0.041284 | 0.25358 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 10ppm | - | -
137 | 140-88-5 | アクリル酸エチル | 0.055944 | 0.22908 | CS2 | 2 | 1 | 94 | - | 2 ppm | - | 未設定 | 5 ppm 20 mg/m3 | 15 ppm 61 mg/m3 | -
138 | 141-32-2 | アクリル酸ブチル | 0.043752 | 0.22935 | CS2 | 2 | 1 | 104.9 | - | 2 ppm | - | 未設定 | 2 ppm | - | -
139 | 141-78-6 | 酢酸エチル | 0.060026 | 0.21631 | CS2 | 2 | 1 | 93.4167 | 200 ppm | - | - | 200 ppm 720 mg/m3 | 400 ppm 1,440 mg/m3 | - | -
140 | 141-79-7 | 酸化メシチル （別名：メシチルオキシド） | 0.065487 | 0.43239 | - | - | - | - | - | 2 ppm | - | 未設定 | 15 ppm | 25 ppm | -
141 | 141-93-5 | 1,3-ジエチルベンゼン | 0.042364 | 0.23256 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
142 | 142-29-0 | シクロペンテン | 0.065805 | 0.18334 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
143 | 142-82-5 | n-ヘプタン | 0.045798 | 0.18769 | CS2 | 2 | 1 | 107 | - | 500 ppm | - | 200 ppm 820 mg/m3 | 400 ppm | 500 ppm | -
144 | 142-92-7 | 酢酸ヘキシル | 0.041105 | 0.21894 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 |  |  |  | 1502-24-5 | メチルシクロヘキサノ-ル | C8H16O
145 | 142-96-1 | n-ブチルエーテル | 0.039827 | 0.21213 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 |  |  |  | 156-59-2 | シス-1,2-ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | 未設定 | 要確認 | 要確認 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
146 | 143-08-8 | 1-ノナナール | 0.036979 | 0.21818 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 |  |  |  | 156-60-5 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | C2H2Cl2 | 150 ppm | 要確認 | 要確認 | 未設定 | 200 ppm | - | -
147 | 150-76-5 | p-メトキシフェノール | 0.052811 | 0.26814 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 5 mg/m3 | - | -
148 | 151-56-4 | エチレンイミン | 0.08226 | 0.14491 | - | - | - | - | 0.05 ppm | - | - | 0.05 ppm 0.09 mg/m3（皮） | 0.05 ppm, 0.09 mg/m3 | 0.1 ppm 0.18 mg/m3 | -
149 | 151-67-7 | 2-ブロモ-2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン （別名：ハロタン） | 0.057093 | 0.4609 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | 未設定 | -
150 | 1569-01-3 | 1-プロポキシ-2-プロパノール | 0.049562 | 0.23954 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
151 | 16219-75-3 | エチリデンノルボルネン | 0.04553 | 0.22383 | CS2 | 2 | 1 | 97 | - | 2 ppm | 4 ppm | 2 ppm 10 mg/m3 | 2 ppm 10 mg/m3 | 4 ppm 20mg/m3 | -
152 | 1634-04-4 | メチル-tert-ブチルエーテル | 0.056769 | 0.20467 | CS2 | 2 | 1 | 100 | - | 50 ppm | - | 未設定 | 50 ppm 180 mg/m3 | 未設定 | 未設定
153 | 1678-91-7 | エチルシクロヘキサン | 0.045988 | 0.21107 | CS2 | 2 | 1 | 115 | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
154 | 1717-00-6 | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン | 0.064993 | 0.31088 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
155 | 2039-87-4 | 2-クロロスチレン | 0.04524 | 0.25643 | - | - | - | - | - | - | - | 設定されていない | 50 ppm | 75 ppm | -
156 | 2426-08-6 | ブチルグリシジルエーテル | 0.042597 | 0.2268 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 ppm 1.33 mg/m3 | 3 ppm（Skin） | - | -
157 | 2439-35-2 | アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル | 0.048716 | 0.28528 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
158 | 25013-15-4 | ビニルトルエン | 0.045459 | 0.21973 | - | - | - | - | - | 10 ppm | - | 未設定 | 50 ppm | 100 ppm | -
159 | 25551-13-7 | トリメチルベンゼン(混合異性体) | 0.040138 | 0.19731 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 10 ppm | - | 未設定 | 25 ppm (mixed isomers) | 未設定 | -
160 | 25639-42-3 | メチルシクロヘキサノール | 0.05586 | 0.29294 | CS2 | 2 | 1 | 89.1892 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 230 mg/m3 | 50 ppm | - | -
161 | 26952-21-6 | イソオクタノール | 0.041375 | 0.22038 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | - | -
162 | 2807-30-9 | エチレングリコールモノプロピルエーテル | 0.052589 | 0.22401 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
163 | 287-92-3 | シクロペンタン | 0.067265 | 0.19294 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 600 ppm | - | -
164 | 29590-42-9 | アクリル酸イソオクチル | 0.036555 | 0.27551 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
165 | 306-83-2 | 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン | 0.058278 | 0.3669 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ppm 62 mg/m3 | - | - | -
166 | 3068-88-0 | β-ブチロラクトン | 0.072319 | 0.25464 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
167 | 34590-94-8 | ジプロピレングリコールメチルエーテル | 0.049489 | 0.29997 | - | - | - | - | - | 50 ppm | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
168 | 4016-14-2 | 1,2-エポキシ-3-イソプロポキシプロパン | 0.047726 | 0.22674 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | 75 ppm | -
169 | 4170-30-3 | 2-ブテナ-ル | 0.065363 | 0.18737 | - | - | - | - | 未設定 （労働安全衛生法第２８条第３項・基発第0331008号（平成18年3月31日）に基づく基準濃度として0.2ppm） | - | 0.3 ppm ※天井値として | 未設定 | - | 0.3 ppm (C) (Skin) （2009年度版） | -
170 | 431-03-8 | ジアセチル | 0.064892 | 0.22849 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.01 ppm 0.04 mg/m3 | 0.02 ppm 0.07 mg/m3 | -
171 | 470-82-6 | シネオ-ル | 0.038309 | 0.24168 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
172 | 5131-66-8 | 1-ブトキシ-2-プロパノール | 0.044072 | 0.23829 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
173 | 513-37-1 | 1-クロロイソブチレン | 0.05938 | 0.21991 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
174 | 513-86-0 | アセトイン | 0.06294 | 0.22682 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
175 | 526-73-8 | 1,2,3-トリメチル ベンゼン | 0.043815 | 0.2154 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ppm 120 mg/m3 | 25 ppm 123 mg/m3 | - | -
176 | 534-22-5 | 2-メチルフラン | 0.068432 | 0.22978 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
177 | 540-59-0 | 1,2－ジクロルエチレン | 0.068335 | 0.2701 | - | - | - | - | 150 ppm | - | - | 150 ppm 590 mg/m3 | 200 ppm | - | -
178 | 540-88-5 | 酢酸tert‐ブチル | 0.049168 | 0.23359 | CS2 | 2 | 1 | 94 | - | 20 ppm | 150 ppm | 未設定 | 200 ppm | - | -
179 | 541-02-6 | デカメチルシクロペンタシロキサン | 0.024109 | 0.33601 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
180 | 54-11-5 | 3-(1-メチル-2-ピロリジニル）ピリジン （別名：ニコチン） | 0.037426 | 0.24832 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
181 | 541-41-3 | クロロ酢酸エチル | 0.061552 | 0.27319 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
182 | 541-73-1 | m-ジクロロベンゼ ン | 0.049496 | 0.29758 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
183 | 541-85-5 | エチル-sec-ペンチルケトン | 0.042221 | 0.22139 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 10 ppm 52.4 mg/m3 | - | -
184 | 542-75-6 | 1,3－ジクロロプロペン | 0.060306 | 0.2737 | CS2 | 2 | 1 | 92 | - | 1 ppm | - | 未設定 | 1 ppm | - | -
185 | 54839-24-6 | プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 0.041045 | 0.24541 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
186 | 556-61-6 | イソチオシアン酸メチル | 0.088451 | 0.26452 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
187 | 556-67-2 | オクタメチルシクロテトラシロキサン | 0.02499 | 0.30317 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
188 | 558-13-4 | 四臭化炭素 | 0.050586 | 0.68612 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.1 ppm | 0.3 ppm | -
189 | 56-23-5 | 四塩化炭素 | 0.060321 | 0.37949 | CS2 | 2 | 1 | 79.1508 | 5 ppm | - | - | 5 ppm 31 mg/m3（皮） | 5 ppm | 10 ppm（Skin） | -
190 | 563-80-4 | イソプロピルメチルケトン | 0.056478 | 0.19895 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 20 ppm 70 mg/m3 | - | -
191 | 583-60-8 | メチルシクロヘキサノン | 0.051735 | 0.23734 | CS2 | 2 | 1 | 100.13 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 230 mg/m3（皮） | 50 ppm 229 mg/m3 | 75 ppm 344 mg/m3 | - |  | 589-92-4 | メチルシクロヘキサノン | C7H12O | 50 ppm | 要確認 | 要確認 | 50 ppm、230 mg/m3 (経皮吸収) | 50 ppm 229 mg/m3 | 75 ppm 344 mg/m | -
192 | 591-78-6 | 2-ヘキサノン | 0.0508 | 0.2081 | CS2 | 2 | 1 | 99.18 | 5 ppm | - | - | 5 ppm 20 mg/m3（皮） | 5 ppm 20 mg/m3 | 10 ppm 40 mg/m3 | -
193 | 592-41-6 | 1-ヘキセン | 0.053659 | 0.1847 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | - | -
194 | 593-60-2 | ブロモエチレン | 0.089783 | 0.39269 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.5 ppm | - | -
195 | 598-31-2 | ブロムアセトン | 0.062409 | 0.34964 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
196 | 5989-27-5 | d-リモネン | 0.037215 | 0.20737 | - | - | - | - |  |  |  | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles） PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles） * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | - | -
197 | 60-29-7 | ジエチルエーテル | 0.063771 | 0.19332 | CS2 | 2 | 1 | 95.6333 | 400 ppm | - | - | 400 ppm 1,200 mg/m3 | 400 ppm 1,210 mg/m3 | 500 ppm 1,520 mg/m3 | -
198 | 624-41-9 | 酢酸2-メチルブチル | 0.043211 | 0.23007 | - | - | - | - | - | - | - | 50ppm 266.3 mg/m3 | 未設定 | 未設定 | 未設定
199 | 624-92-0 | ジメチルジスルフィド | 0.065259 | 0.2514 | CS2 | 2 | 1 | 109 | - | - | - | 未設定 | 0.5 ppm（Skin） | - | -
200 | 62-53-3 | アニリン | 0.058251 | 0.22188 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 2 ppm | - | 1 ppm 3.8 mg/m3（皮） | 2 ppm（Skin） | - | -
201 | 625-45-6 | メトキシ酢酸 | 0.058158 | 0.21427 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
202 | 626-38-0 | 酢酸sec-ペンチル | 0.044607 | 0.2375 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ppm 266.3 mg/m3 | 50 ppm | 100 ppm | -
203 | 628-63-7 | 酢酸ペンチル | 0.042449 | 0.22603 | CS2 | 2 | 1 | 99.1167 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 266.3 mg/m3 | 未設定 | 未設定 | 未設定
204 | 629-14-1 | 1,2-ジエトキシエタン | 0.046444 | 0.22447 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
205 | 630-20-6 | 1,1,1,2-テトラクロロエタン | 0.051433 | 0.35309 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
206 | 637-92-3 | エチルtert-ブチルエーテル | 0.050906 | 0.21272 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 5 ppm | - | -
207 | 64-17-5 | エタノール | 0.073317 | 0.13815 | CS2 | 2 | 1 | 93 | - | - | - | 未設定 |  | 1,000 ppm
208 | 64-19-7 | 酢酸 | 0.078949 | 0.1939 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | 15 ppm | 10ppm 25mg/m3 | 10 ppm | 15 ppm (2009年版) | -
209 | 67-56-1 | メタノール | 0.11103 | 0.14549 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 200 ppm | - | - | 200 ppm 260 mg/m3（皮） | 200 ppm | 250 ppm（Skin） (2009年版） | -
210 | 67-63-0 | イソプロピルアルコール | 0.076153 | 0.18719 | CS2 | 2 | 1 | 81.7475 | 200 ppm | - | - | 400 ppm 980 mg/m3 最大許容濃度 | 200 ppm | 400 ppm | -
211 | 67-64-1 | アセトン | 0.073992 | 0.17576 | CS2 | 2 | 1 | 100.2 | 500 ppm | - | - | 200 ppm 475 mg/m3 | 500 ppm | 750 ppm (A4);BEI | -
212 | 67-66-3 | クロロホルム | 0.06891 | 0.33643 | CS2 | 2 | 1 | 97.5808 | 3 ppm | - | - | 3 ppm 14.7 mg/m3（皮） | 10 ppm | - | -
213 | 67-72-1 | ヘキサクロロエタン | 0.041375 | 0.40059 | CS2 | 2 | 1 | 96 | - | 1 ppm | - | 1 ppm 9.7 mg/m3（皮） | 1 ppm 9.7 mg/m3（Skin） | - | -
214 | 68-12-2 | N,N-ジメチルホルムアミド | 0.057672 | 0.17242 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 10 ppm | - | - | 10 ppm 30 mg/m3（皮） | 5 ppm 15 mg/m3（Skin） | - | -
215 | 6846-50-0 | TXIB | 0.023883 | 0.27977 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
216 | 71-23-8 | ノルマル-プロピルアルコール | 0.073358 | 0.18032 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 100 ppm (2009年版) | - | -
217 | 71-36-3 | 1-ブタノ-ル | 0.062813 | 0.19042 | CS2 | 2 | 1 | 74.3692 | 25 ppm | - | - | 50 ppm* 150 mg/m3（皮）* *最大許容濃度 | 20 ppm | - | -
218 | 71-41-0 | 1-ペンタノ-ル | 0.055048 | 0.19847 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
219 | 71-43-2 | ベンゼン | 0.066676 | 0.21301 | - | - | - | - | 1 ppm | - | - | 未設定 | 0.5 ppm 1.6 mg/m3 （Skin; A1; BEI） | 2.5 ppm 8 mg/m3 （Skin; A1; BEI） | -
220 | 71-55-6 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.060019 | 0.32746 | CS2 | 2 | 1 | 98.1983 | 200 ppm | - | - | 200 ppm 1,090 mg/m3 | 350 ppm | 450 ppm | -
221 | 7397-62-8 | 2-ヒドロキシ酢酸ブチル | 0.0464 | 0.2508 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
222 | 74-83-9 | ブロモメタン | 0.098141 | 0.38108 | - | - | - | - | 1 ppm | - | - | 1 ppm 3.89 mg/m3（皮） | 1 ppm（Skin; A4） | - | -
223 | 74-87-3 | クロロメタン | 0.099587 | 0.20565 | - | - | - | - | - | - | - | 50 ppm 100 mg/m3 | 50 ppm 103 mg/m3 （Skin） | 100 ppm 207 mg/m3 （Skin） | -
224 | 74-88-4 | ヨードメタン | 0.081578 | 0.47358 | - | - | - | - | 2 ppm | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
225 | 74-90-8 | シアン化水素 | 0.076796 | 0.084899 | - | - | - | - | 3 ppm | - | - | 5 ppm 5.5mg/m3（皮） | - | - | 4.7 ppm（Skin）
226 | 74-96-4 | ブロモエタン | 0.08025 | 0.35766 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 5 ppm（Skin） | - | -
227 | 74-97-5 | ブロモ（クロロ）メ タン | 0.076223 | 0.40334 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 200 ppm 1,060 mg/m3 | - | -
228 | 74-98-6 | プロパン | 0.085931 | 0.15498 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 1000 ppm | - | -
229 | 75-00-3 | クロロエタン | 0.079918 | 0.21086 | - | - | - | - | - | 100 ppm | - | 100 ppm 260 mg/m3 | 100 ppm 264 mg/m3 | - | -
230 | 75-01-4 | クロロエチレン | 0.060165 | 0.15379 | - | - | - | - | 2 ppm | - | - | (参考情報(過剰発がん生涯リスクレベルと対応する評価値):過剰発がん生涯リスクレベルを0.001とする場合の評価値は1.5ppm,過剰発がん生涯リスクレベルを0.0001とする場合の評価値は0.15ppm) | 1 ppm（A1） | - | -
231 | 75-05-8 | アセトニトリル | 0.073945 | 0.12415 | CS2 | 2 | 1 | 82 | - | 10 ppm | - | 未設定 | 20 ppm 34 mg/m3(Skin) | - | -
232 | 75-09-2 | ジクロロメタン | 0.07767 | 0.26979 | CS2 | 2 | 1 | 93.4167 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 173 mg/m3（皮） | 50 ppm 174 mg/m3 | - | -
233 | 75-12-7 | ホルムアミド | 0.080139 | 0.14762 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 1 ppm（Skin） | - | -
234 | 75-15-0 | 二硫化炭素 | 0.085116 | 0.26506 | - | - | - | - | 1 ppm | - | - | 1 ppm 3.13 mg/m3（皮） | 1 ppm 3.13 mg/m3(Skin) | - | -
235 | 75-18-3 | 硫化ジメチル | 0.080717 | 0.20512 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
236 | 75-21-8 | エチレンオキシド | 0.095361 | 0.1718 | - | - | - | - | 1 ppm | - | - | 1 ppm 1.8 mg/m3 | 1 ppm 1.8 mg/m3（Skin） | - | -
237 | 75-25-2 | トリブロモメタン | 0.060002 | 0.62021 | - | - | - | - | - | 0.5 ppm | - | 1 ppm 10.3 mg/m3 | 0.5 ppm 5.2 mg/m3 | - | -
238 | 75-27-4 | ブロモジクロロメタン | 0.066243 | 0.44379 | CS2 | 2 | 1 | 112 | - | - | - | 未設定 | - | - | -
239 | 75-28-5 | 2-メチルプロパン | 0.072514 | 0.17237 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | 1,000 ppm | -
240 | 75-34-3 | 1,1-ジクロロエタン | 0.067727 | 0.27415 | - | - | - | - | - | 100 ppm | - | 100 ppm 400 mg/m3 | 100 ppm | - | -
241 | 75-35-4 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.071912 | 0.28512 | - | - | - | - | - | 5 mg/m3 | - | 未設定 | 5 ppm（A4） | - | -
242 | 75-43-4 | ジクロロフルオロメタン （別名ＨＣＦＣ‐２１） | 0.075677 | 0.31855 | - | - | - | - | - | 10 ppm | - | 未設定 | 10 ppm | - | -
243 | 75-45-6 | クロロジフルオロメタン | 0.084689 | 0.29951 | - | - | - | - | - | 1,000 ppm | - | 1,000 ppm 3,500 mg/g3 | 1,000 ppm | - | -
244 | 75-52-5 | ニトロメタン | 0.07792 | 0.19453 | - | - | - | - | - | 10 ppm | - | 未設定 | 20 ppm 50 mg/m3 | - | -
245 | 75-56-9 | プロピレンオキシド | 0.070465 | 0.16739 | - | - | - | - | 2 ppm | - | - | 未設定 | 2 ppm | - | -
246 | 75-63-8 | ブロモ（トリフルオロ）メタン | 0.083903 | 0.511 | - | - | - | - | - | 1,000 ppm | - | 未設定 | 1,000 ppm 6,090 mg/m3 | - | -
247 | 75-65-0 | tert-ブタノ-ル | 0.066703 | 0.20221 | - | - | - | - | - | 20 ppm | - | 50 ppm 150 mg/m3 | 100 ppm（A4） | - | -
248 | 75-68-3 | 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン （別名：HCFC-142b) | 0.06003 | 0.22728 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
249 | 75-69-4 | トリクロロフルオロメタン （別名：CFC-11） | 0.066855 | 0.37562 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 ppm* 5,600 mg/m3* * 最大許容濃度 | - | - | 1,000 ppm 5,620 mg/m3
250 | 75-71-8 | ジクロロジフルオロメタン | 0.075447 | 0.37311 | - | - | - | - | - | 1,000 ppm | - | 500 ppm 2,500 mg/m3 | 1,000 ppm | - | -
251 | 75-77-4 | クロロトリメチルシラン | 0.051925 | 0.23072 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
252 | 75-85-4 | 2-メチル-2-ブタノール | 0.058379 | 0.21047 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
253 | 75-88-7 | クロロトリフルオロエタン | 0.066656 | 0.32303 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
254 | 76-01-7 | ペンタクロロエタ ン | 0.045738 | 0.37841 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
255 | 76-12-0 | テトラクロロジフルオロエタン （別名：CFC-112） | 0.048173 | 0.4016 | - | - | - | - | - | 50 ppm | - | 未設定 | 500 ppm | 未設定 | 未設定
256 | 76-13-1 | フロン113 | 0.052452 | 0.40198 | - | - | - | - | - | 500 ppm | - | 500 ppm 3,800 mg/m3 | 1,000 ppm | 1,250 ppm（A4） | -
257 | 76-14-2 | 1,2- ジクロロ-1,1,2,2- テトラフルオロエタン （別名：CFC-114） | 0.057398 | 0.40124 | - | - | - | - | - | 1,000 ppm | - | 未設定 | 1,000 ppm（A4） | - | -
258 | 76-22-2 | 樟脳 | 0.039403 | 0.24533 | - | - | - | - | - | 2 ppm | - | 未設定 | 2 ppm（A4） | 3 ppm（A4） | -
259 | 763-69-9 | エチル=3-エトキシプロパノアート | 0.040544 | 0.24241 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
260 | 77-47-4 | ヘキサクロロシク ロペンタジエン | 0.036693 | 0.40935 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.01 ppm | 未設定 | 未設定 |  |  | 7731-28-4 | シス-4-メチルシクロヘキサノ-ル
261 | 78-59-1 | イソホロン | 0.042115 | 0.23807 | CS2 | 2 | 1 | 83 | - | - | 5 ppm | 未設定 | - | - | 5 ppm（A3） |  |  | 7443-52-9 | トランス-2-メチルシクロヘキサノ-ル | C7H14O
262 | 78-78-4 | イソペンタン | 0.060827 | 0.1795 | - | - | - | - | - | 1,000 ppm | - | 未設定 | 1000 ppm | - | - |  |  | 7443-70-1 | シス-2-メチルシクロヘキサノ-ル | C7H14O
263 | 78-79-5 | イソプレン | 0.06474 | 0.18037 | CS2 | 2 | 1 | 93 | - | 3 ppm | - | 3 ppm 8.4 mg/m3 | - | - | -
264 | 78-83-1 | イソブチルアルコ-ル | 0.064534 | 0.19563 | CS2 | 2 | 1 | 78.8025 | 50 ppm | - | - | 50 ppm 150 mg/m3 | 50 ppm 152 mg/m3 | - | -
265 | 78-85-3 | メタクロレイン | 0.063998 | 0.18346 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
266 | 78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | 0.057374 | 0.26511 | CS2 | 2 | 1 | 108 | 1 ppm | - | - | 1 ppm 4.6 mg/m3 | 10 ppm （DSEN; A4） | - | -
267 | 78-92-2 | 2-ブタノ-ル | 0.065394 | 0.19824 | CS2 | 2 | 1 | 84.6292 | 100 ppm | - | - | 100 ppm 300 mg/m3 | 100 ppm | 未設定 | -
268 | 78-93-3 | 2-ブタノン | 0.06322 | 0.18645 | CS2 | 2 | 1 | 92.6883 | 200 ppm | - | - | 75 ppm 221 mg/m3（皮） | 200 ppm | 300 ppm | -
269 | 79-00-5 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.057204 | 0.31211 | CS2 | 2 | 1 | 92 | - | 1 ppm | - | 10 ppm 55 mg/m3（皮） | 10 ppm 55 mg/m3 (Skin) | - | -
270 | 79-01-6 | トリクロロエチレン | 0.061127 | 0.32848 | CS2 | 2 | 1 | 96.8525 | 10 ppm | - | - | 25 ppm 135 mg/m3 | 10 ppm 54 mg/m3 | 25 ppm 135 mg/m3 | -
271 | 79-06-1 | アクリルアミド | 0.070791 | 0.20579 | - | - | - | - | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3（皮） | 0.03 mg/m3（Skin） （IFV ;Inhalable fraction and vapor）
272 | 79-09-4 | プロピオン酸 | 0.066173 | 0.20049 | - | - | - | - | - | 10 ppm | - | 未設定 | 10 ppm | 未設定 | -
273 | 79-20-9 | 酢酸メチル | 0.069434 | 0.21037 | CS2 | 2 | 1 | 93.1 | 200 ppm | - | - | 100 ppm 532.5 mg/m3 | - | - | -
274 | 79-22-1 | クロロぎ酸メチル | 0.069129 | 0.26718 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
275 | 79-24-3 | ニトロエタン | 0.066536 | 0.20429 | - | - | - | - | - | 10 ppm | - | 未設定 | 100 ppm | 未設定 | -
276 | 79-34-5 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 0.054016 | 0.37079 | CS2 | 2 | 1 | 96.6308 | 1 ppm | - | - | 1 ppm 6.9 mg/m3（皮） | 1 ppm（Skin） | - | -
277 | 79-46-9 | 2-ニトロプロパン | 0.059478 | 0.21672 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 10 ppm 36 mg/m3 | - | -
278 | 79-92-5 | カンフェン | 0.040173 | 0.22385 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
279 | 80-56-8 | α-ピネン | 0.034986 | 0.19493 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 未設定 | 20ppm | - | -
280 | 80-62-6 | メタクリル酸メチル | 0.053735 | 0.22004 | CS2 | 2 | 1 | 91 | - | 20 ppm | - | 2 ppm 8.3 mg/m3 | 50 ppm 205 mg/m3 | 100 ppm 410 mg/m3(DSEN) | -
281 | 814-78-8 | メチルイソプロペニルケトン | 0.056863 | 0.19564 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
282 | 818-61-1 | アクリル酸2-ヒドロキシエチル | 0.051445 | 0.24432 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
283 | 82657-04-3 | ビフェントリン | 0.017855 | 0.30881 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
284 | 869-29-4 | ジアセトキシプロペン | 0.041461 | 0.26818 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
285 | 872-50-4 | n-メチル-2-ピロリドン | 0.054322 | 0.22 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | - | - | 1 ppm 4 mg/m3（皮） | 未設定 | 未設定 | 未設定
286 | 87-61-6 | 1,2,3-トリクロロベンゼン | 0.043574 | 0.32337 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
287 | 87-68-3 | ヘキサクロロブタジエン | 0.038824 | 0.41406 | - | - | - | - | - | 0.01 ppm | - | 0.01 ppm 0.12 mg/m3（皮） | 0.02 ppm（Skin） | - | -
288 | 88-12-0 | 1-ビニル-2-ピロリドン | 0.046681 | 0.21219 | - | - | - | - | - | 0.01 ppm | - | 未設定 | 0.05 ppm 0.23 mg/m3 | - | -
289 | 88917-22-0 | ジプロピレングリコールメチルエーテルアセタート | 0.034328 | 0.2671 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
290 | 89-72-5 | o-セカンダリ-ブチルフェノール | 0.042374 | 0.26034 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 5 ppm | - | -
291 | 90-04-0 | o-アニシジン | 0.05652 | 0.2847 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 0.1 ppm | - | 0.1 ppm 0.5 mg/m3（皮） | 0.5 mg/m3（Skin） | - | -
292 | 90-12-0 | 1-メチルナフタレ ン | 0.039904 | 0.23208 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.5 ppm 3 mg/m3 | - | -
293 | 91-20-3 | ナフタレン | 0.043032 | 0.22558 | - | - | - | - | 10 ppm | - | - | 未設定 | 10 ppm（Skin） （A3, BEI; Nonquantitative and nonspecific as 1-Naphthol+2-Naphthol at end of shift） | - | -
294 | 91-57-6 | 2-メチルナフタレ ン | 0.039854 | 0.23179 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.5 ppm 3 mg/m3 | - | -
295 | 92-52-4 | ビフェニル | 0.018041 | 0.11379 | - | - | - | - | - | 3 mg/m3 | - | 未設定 | 0.2 ppm | - | -
296 | 95-13-6 | インデン | 0.029004 | 0.1378 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 5 ppm 24 mg/m3 | - | -
297 | 95-47-6 | o-キシレン | 0.049605 | 0.2154 | CS2 | 2 | 1 | 95.1 | 50 ppm | - | - | 50 ppm | 100 ppm | 150 ppm | -
298 | 95-48-7 | o-クレゾール | 0.055375 | 0.24492 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | 5 ppm | - | - | 未設定 | 20 mg/g3 | - | -
299 | 95-49-8 | 2-クロロトルエン | 0.049859 | 0.25812 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 50 ppm | - | -
300 | 95-50-1 | 1,2-ジクロロベンゼン | 0.049016 | 0.29469 | CS2 | 2 | 1 | 81.3992 | 25 ppm | - | - | 25 ppm 150 mg/m3 | 25 ppm | 50 ppm（A4） | 未設定
301 | 95-57-8 | o-クロロフェノール | 0.034159 | 0.17961 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
302 | 95-63-6 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 0.04426 | 0.21759 | - | - | - | - | - | - | - | 25 ppm 120mg/m3 | 25 ppm (トリメチルベンゼン異性体混合物として) | - | -
303 | 95-63-6 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 0.04018 | 0.19751 | CS2 | 2 | 1 | 110 | - | - | - | 25 ppm 120mg/m3 | 25 ppm (トリメチルベンゼン異性体混合物として) | - | -
304 | 96-05-9 | メタクリル酸アリル | 0.045566 | 0.2351 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 1 ppm（Skin） | - | -
305 | 96-12-8 | 1,2‐ジブロモ‐3‐クロロプロパン | 0.048331 | 0.46716 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
306 | 96-18-4 | 1,2,3-トリクロロプロパン | 0.04897 | 0.29528 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 0.005 ppm 0.03 mg/m3 | - | -
307 | 96-22-0 | ジエチルケトン | 0.055365 | 0.19503 | CS2 | 2 | 1 | 95.9025 | - | - | 300 ppm | 未設定 | 200 ppm 705 mg/m3 | 300 ppm 1,057 mg/m3 | -
308 | 96-33-3 | アクリル酸メチル | 0.06357 | 0.22383 | CS2 | 2 | 1 | 93 | - | 2 ppm | - | 2 ppm 7 mg/m3 | 2 ppm（Skin） | - | -
309 | 96-48-0 | γ-ブチロラクトン | 0.06227 | 0.21925 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
310 | 97-63-2 | メタクリル酸エチル | 0.048338 | 0.22565 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
311 | 97-64-3 | 乳酸エチル | 0.053157 | 0.25682 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | - | - | -
312 | 97-85-8 | イソ酪酸イソブチル | 0.040618 | 0.23957 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
313 | 97-86-9 | メタクリル酸イソブチル | 0.041495 | 0.24133 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
314 | 97-88-1 | メタクリル酸ブチル | 0.039642 | 0.23055 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
315 | 97-90-5 | エチレングリコールジメタクリラート | 0.032202 | 0.26106 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
316 | 98-00-0 | フルフリルアルコール | 0.063197 | 0.25356 | - | - | - | - | - | 0.2 ppm | - | 5 ppm 20 mg/m3 | 0.2 ppm, 0.8 mg/m3(Skin) | - | -
317 | 98-06-6 | tert-ブチルベンゼン | 0.041209 | 0.22622 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
318 | 98-08-8 | トリフルオロメ チルベンゼン | 0.048033 | 0.28704 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
319 | 98-51-1 | p-tert-ブチルトルエン | 0.037522 | 0.22751 | CS2 | 2 | 1 | 97 | - | 1 ppm | - | 未設定 | 1 ppm | - | -
320 | 98-56-6 | 4-クロロベンゾトリフルオリド | 0.043222 | 0.31917 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定
321 | 98-82-8 | クメン | 0.045608 | 0.22421 | CS2 | 2 | 1 | 91 | - | 10 ppm | - | 10 ppm 50 mg/m3（皮） | 5 ppm | - | -
322 | 98-83-9 | α-メチルスチレン | 0.051898 | 0.25085 | - | - | - | - | - | 10 ppm | - | 未設定 | 10 ppm 48 mg/m3 | - | -
323 | 98-86-2 | アセトフェノン | 0.047356 | 0.23271 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 10 ppm 50 mg/m3 | - | -
324 | 98-95-3 | ニトロベンゼン | 0.050643 | 0.255 | CS2 | 2 | 1 | 60％以下 | - | 0.1 ppm | - | 1 ppm 5 mg/m3（皮） | 1 ppm 5 mg/m3 (Skin) | - | -
325 | 994-05-8 | tert-アミルメチルエーテル | 0.049352 | 0.20624 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 20 ppm 84 mg/m3 | - | -
326 | 99-87-6 | p-シメン | 0.041074 | 0.22546 | - | - | - | - | - | - | - | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定